Ząbkowice Śl, 5.08.2020r.

Komunikat nr 11/2020

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY W ZĄBKOWICKIM CENTRUM SPORTU I REKREACJI

OBIEKT: SŁONECZNY PARK WODNY

Zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na                   obszarach wodnych (Dz. U Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.)

2) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016)

Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji informuje o regularnym przeprowadzaniu badań wody w nieckach basenowych oraz w cyrkulacji basenu.

Wszystkie badania przeprowadza JARS Wrocław.

Chlor wolny, chlor związany oraz pH kontrolowany i korygowany na bieżąco.

Woda na pływalni spełnia wszystkich wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).

Aktualne przekroczenia z poboru z dnia 03.08.2020r. :

a. cyrkulacja jacuzzi 1 i 2

-ogólna liczba mikroorganizmów ( norma do 20jtk/1ml)  - 43 jtk/1ml

b. niecka jacuzzi nr 1 i nr 2

-utlenialność wody z pływalni ( norma od 0 do 4)  - 4,7

Podjęte kroki zaradcze:

Natychmiast wymieniono  wodę w obiegu obu niecek jacuzzi dodatkowo myjąc i dezynfekując instalację.

Następny pobór wody do badania nastąpi w dn. 13.08.2020r.

Woda nadaje się do kąpania, pływania i uprawiania sportu oraz nie zagraża zdrowiu.